## predr
SKUPNA
R E K A P I T U L A C I J A GOI DEL
a)
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
b)
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
IN ELEKTRIČNA OPREMA
c)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA IN
STROJNA OPREMA
skupaj
+ DDV 20%
VSE SKUPAJ
a)
R E K A P I T U L A C I J A gradbenih in obrtniških del
1.0. | Zemeljska dela
2.0. | Demontažna in rušilna dela
3.0. | Tesarska dela
4.0. | Beton in armirani beton
5.0. | Zidarska dela
6.0. | Zidarska dela – sanacija konstrukcijskih elementov
7.0. | Kanalizacija, odvodnjavanje ravnih streh in zunanja ureditev
1.0. - 7.0. skupaj
8.0. | Ključavničarska in kleparska dela
9.0. | Kamnoseška dela
10.0. | Keramičarsska dela
11.0. | Spuščeni stropovi in
maveckartonska dela
12.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela
13.0. | Aluminijasta dela
8.0. - 13.0. skupaj
1.0. - 13.0. skupaj
14.0. | Tehnična dokumentacija
1.0. – 14.0. skupaj
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji
in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam,
veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je
obvezujoč.
Vsaka ponudbena enotna cena mora zajemati sorazmerne stroške
- vseh pripravljalnih del, začasnih priključkov za potrebe gradbišča,
kompletne ureditve gradbišča, vzdrževanje dostopne poti med gradnjo,
zaščito vseh zunanjih površin, ki niso predmet prenove in vzpostavitev
le-teh v stanje pred pričetkom del pred primopredajo objekta naročniku
- vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, vseh
zarisovanj in morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, meritev,
a-testov, tlačnih in drugih preizkusov, dezinfekcije vode, navodil za
vzdrževanje in uporabo objekta, temeljitega (popolnega) čiščenja po
končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta po uzancah
predvidenih dejavnosti
- vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih
popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da
so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji objekta.
Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti
izvedena tako, da bodo po končanih delih tvorila funkcionalno celoto,
za katero bo investitor lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo
po hotelskih standardih zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen
estetski videz vseh izvedenih del.
G R A D B E N A D E L A
1.0 | Pripravljalna dela
Pripravljalna dela zajemajo pripravo ustreznih zaščit, katerih obseg presega
običajno potrebno zaščito površin, ki niso predmet prenove ob rekonstrukcijah.
V opisih je zajeta nabava oziroma najem potrebnih materialov, postavitev zaščit
in odstranitev le-teh po končanih delih, vse zaščite se obračunajo 1x za vsa
predvidena dela.
Pri vseh opisih del je zajeto varovanje, zaščita, nakladanje, iznos in
odvoz odvečnega materiala na mestno deponijo, oz.materiala, ki bo ponovno
uporabljen na začasno deponijo, ter kompletno sprotno in končno čiščenje
začasne deponije in vseh voznih poti po končanih delih. Odvoz
odvečnega materiala mora biti izvršen na namensko deponijo.
V opisih so zajeta vsa plačila in pristojbine v zvezi z odvozom odvečnega
materiala.
|  | enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
1.1. | Protiprašna in fizična zaščita fasadnega stavbnega pohištva, kjer se ne posega z gradbenimi
deli (J fasada) s pvc folijo na lahki štaketni leseni konstrukciji, po vsem obodu zalepljeno s
pleskarskim zaščitnim trakom
| cca 2,80/3,50 m | kos | 18 |  | 0
| cca 2,10/3,50 m | kos | 11 |  | 0
1.2. | Protiprašna in fizična zaščita zunanjega hodnika kleti (kjer so strojne naprave) in kjer se ne posega z gradbenimi deli (J fasada - klet). Zaščita je na zunanji strani hodnika (0,60 m pred stebri, ki se sanirajo), tako da je omogočeno nemoteno delovanje strojnih naprav.
s pvc folijo na lahki štaketni leseni konstrukciji, po vsem obodu zalepljeno s pleskarskim
zaščitnim trakom.
| cca 56,50/3,50 m | kos | 1 |  | 0
1.3. | Zaščita tlaka v delovnem hodniku v delovni etaži s filcem in opažnimi elementi
|  | m2 | 40 |  | 0
1.4. | Ureditev zunanjega dostopa do delovišča za ves čas gradnje: najem, montaža in
demontaža fasadnega odra, tlorisne dim. cca 2,0 x 4,0 m, višine 12,5 m, s
stopniščem, varovalnimi ograjami. Plato na višini parapeta in kovinske ograje
v 1., 2. in 3.nadstropju mora omogočati namestitev konzolnega dvigala in jaška za
izpust ruševin
|  | kos | 1 |  | 0
1.5. | Zaščita ograje in parapeta, preko katerega bo potekal iznos ruševin in vnos materiala
|  | kos | 3 |  | 0
| 1.1. - 1.5. skupaj |  |  |  | 0
2.0. | Rušilna in demontažna dela
V vseh opisih je zajeto podpiranje, iznos, nakladanje, odvoz na gradbiščno deponijo,
nakladanje in odvoz na namenske deponije oziroma predelovalnice gradbenih odpadkov,
skladno z občinskim odlokom obalnih občin, vključno s plačilom pristojbin na deponijah
in predelovalnicah. Rušilna in demontažna dela se obračunajo na podlagi dejanskih
količin in izmer.
Opisi zajemajo tudi vsa ostala manjša štemanja in NK pomožna dela,odstranitve in
iznose, potrebne za izdelavo vseh ostalih GOI del.
2.1. | Odstranitev slojev obstoječih teras do obstoječega naklonskega betona,
vključno s talnimi odtočnikii,
v sestavi:
* keramična obloga (porcelanski gres - 1 cm)
* cementni estrih, 6 cm,
* hidroizolacija
|  | m2 | 570 |  | 0
| talni odtočniki | kos | 13 |  | 0
2.2. | Demontaža vertikalnih odtočnih cevi iz Cu pločevine, premera 80 mm,
(cevi se odmontira po celotni višini objekta od strežnega ćleba, do stika z LTŽ cevjo v kleti)
* cevi potekajo skozi 3 etaže
|  | m1 | 39 |  | 0
2.3. | Demontaža vertikalnih LTŽ odtočnih cevi, premera 100 mm,
(cevi se odmontira po celotni višini objekta od strežnega ćleba, do stika z LTŽ cevjo v kleti)
* cevi potekajo skozi 3 etaže
|  | m1 | 52 |  | 0
2.4. | Odstranitev nizkostenske obrobe iz keramike, skupno z ometom
|  | m1 | 313 |  | 0
2.5. | Štemanje utorov v obstoječih stenah (kamen, opeka) za razvode strojnih instalacij (kondenz)
prereza do 10/10 cm
|  | m1 | 80 |  | 0
2.6. | Precizno vrtanje prehodov premera 5 cm za cevne razvode kondenza v obstoječih stenah (kamen) debeline do 0,60 m
|  | kos | 32 |  | 0
2.7. | Izdelava vrtanje prebojev v AB ploščah, Ø 125 mm (za cevi meteorne kanalizacije)
|  | kos | 16 |  | 0
2.8. | Pazljiva demontaža stenske klimatske naprave v sobah z upoštevanjem vseh morebitnih potrebnih zaščit, ponovna montaža in priključitev po izvedbi odvoda kondenza. Čiščenje filtrov in preizkuz delovanja klimatske naprave.
|  | kos | 31 |  | 0
2.9. | Razna manjša demontažna dela - obračun na podlagi dejansko potrebnega časa po
predhodni odobritvi nadzora
|  | PK ur | 20 |  | 0
| 2.1. - 2.9. skupaj |  |  |  | 0
3.0. | Zidarska dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z
veznimi materiali
3.1. | Talna hidroizolacija obstoječih talnih konstrukcij: izravnava talne plošče z namenskim
reparaturnim hitrosušečim estrihom, nanos hidroizolacijskega premaza iz sintetičnega
kavčuka (kot npr. Mapei – Mapelastic), vključno z vertikalnimi zavihki ob obodnih
stenah prostorov, izvedenimi z namensko bandažno mrežico.
|  | m2 | 650 |  | 0
3.2. | Plavajoči tlak na talni plošči: trda zvočna izolacija iz trdega polistirena deb. 2 cm,
(npr. styrodur), zalikan mikroarmiran cementni estrih do 4 cm, vključno z
dilatacijskim pasom izolacije ob obodnih stenah terase, prečna dilatacija se izvede ob vsakem
drugem stebru, obračuna se tlorisna površina
|  | m2 | 570 |  | 0
3.3. | Vzidava talnih sifonov | kos | 13 |  | 0
3.4. | Vzidava - obzidava oz. obbetoniranje prehodov instalacijskih cevi in kanalov skozi ab konstrukcijo
- obračuna se samo prehode, kjer je prerez instalacijske napeljave večji od 0,15 m2
|  | kos | 13 |  | 0
3.5. | Zidarska pomoč obrtnikom - obračun samo na podlagi predhodne odobritve naročnika
oz. nadzornega organa
|  | PK ur | 75 |  | 0
|  | KV ur | 75 |  | 0
3.6. | Zazidava instalacijskih utorov 10/10 po namestitvi instalacij
|  | m1 | 80 |  | 0
3.7. | Sprotno grobo čiščenje med gradnjo z iznosom in odvozom odpadkov, ter končno
fino čiščenje pred tehničnim pregledom in fino čiščenje do nivoja uporabnosti objekta
pred primopredajo - osnova za obračun je koristna površina tlorisa obdelave
|  | m2 | 570 |  | 0
| 3.1. – 3.7. skupaj |  |  |  | 0
4.0. | Zidarska dela – sanacija konstrukcijskih elementov
Zidarska dela – stebrov
4.1. | Sanacija betonskega stebra
(statična višina =2,00 m ,razvita širina 1,40 m)
a) pazljivo odbijanje poškodovanih betonskih površin zaradi nabrekle korodirane
armature, odbije se zaščitni sloj betona do korodirajoče armature
b) pranje vseh odbitih in ohranjenih površin z vodnim curkom pritiska 300 br
c) čiščenje korodirane armature z mokrim peskanjem in ročno do stopnje ST - 2
č) protikorozijska zaščita očiščene armature z namensko epoksi cementno malto za
zaščito armarure in zagotovitev oprijema z betonom (kot npr. Sika Top 110 Armatec)
d) reprofilacija poškodovanih betonskih površin na ab stebru na območju sanirane
armature z namensko mikroarmirano sanacijsko malto za obnovo betonov (kot npr.
Sika Mono Top 610), debeline 5 - 30 mm
e) Fina izravnava z zapolnitvijo lukenj z namensko izravnalno sanacijsko malto
(kot npr. Sika Mono Top 620) v debelini do 2 mm
f) površinska zaščita vseh betonskih površin: impregnacija z namensko sanacijsko (npr. Sikagard 680 S
podlago (npr. Sikagard 700 S) dvakratni zaključni namenski sanacijski akrilni premaz
g) upoštevati je provizorično podpiranje betonskega nosilca levo in desno od stebra -
N = 40,0 kN, višina podpiranja ~2,0 m.
|  | kos | 16 |  | 0
| 4.0. skupaj |  |  |  | 0
5.0. | Kanalizacija, odvodnjavanje teras
5.1. | PVC kanalizacijske cevi premera 75 mm na trdi podlagi, (spajanje odtokov z vertikalami), vključno s
stikovanjem, obbetoniranjem stikov, koleni in veznimi elementi ter vsemi pomožnimi deli
|  | m1 | 13 |  | 0
5.2. | Dobava in montaža PVC (brezšumnih) cevi, premera 110 mm - veretikalni odtok meteorne kanalizacije
z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, odcepi (koleno 30 stopinj) z redukcijo 110/75.
|  | m1 | 52 |  | 0
5.3. | Balkonski in terasni odtok DN50/75, s tovarniško navarjeno bitumensko manšeto d 420 mm za povezavo z izolacijo. Odvod brezstopenjsko vrtljiv, z pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo. Izdelan iz PP, tip HL 81 GH, s kovinsko nerjavečo rešetko 137/137 mm (okvir 150 x 150 mm), višinsko nastavljivim okvirjem (34 - 78 mm), z nerjavečim spojnim elementom. Skupaj z vgradno zaščito.
|  | kos | 13 |  | 0
5.4. | Cevi za odvod kondenza, izdelani iz trdega PVC, spoji zatesnjeni z gumi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom in fazonskimi kosi (opis zajema izdelavo priključka na stensko klimatsko napravo, razvod skozi zid, vertikalni razvod po steni in horizontalni razvod do talnega sifona v novem tlaku)
|  | Ø32 m1 | 160 |  | 0
| 5.1. - 5.4. skupaj |  |  |  | 0
O B R T N I Š K A D E L A
6.0. | Kleparska dela
V opisih je zajeta nabava materiala, strošek izdelave, vseh transportov, montaže,
potrebnih slepih sidrnih plošč in kompleten pritrdilni material. Zahtevana je preciznost
izdelkov, zaščita drugih površin med montažo, varjenjem in opleskom, zaščita izdelkov
do končnega čiščenja objekta.
6.1. | Vertikalna strešna odtočna cev iz bakrene pločevine premera do 100 mm, pritrjena z
dekorativnimi objemkami iz bakrenega valjanca
|  | m1 | 39 |  | 0
| 6.0. skupaj |  |  |  | 0
7.0. | Keramičarska dela
Zahteva se preciznost pri izvedbi vseh del: polaganje v ravnini, s kvalitetno obdelavo
fug, s pravilno izvedenimi padci proti sifonom. Geometrija polaganja mora biti na kraju
samem dogovorjena s projektantom, izvedena bo tako, da bodo v primeru
nemodularnih mer prostorov zaključne obrezane ploščice velike najmanj 1/3 cele
ploščice, keramika mora biti položena osno glede na geometrijo prostora, tako da se
v primeru nemodularne mere prostora tlak na obeh robovih enakomerno zaključi.
Pred pričetkom polaganja zidne obloge mora podizvajalec pregledati ustreznost
gradbene podlage, ker kompletno odgovarja za neoporečnost končane obloge.
7.1. | Talna nedrseča nepolirana keramika 1.kvalitete, visoke odpornosti proti
fizikalnim in kemijskim vplivom, iz porcelanskega gresa, v vzorcu terrazzo tlaka,
z enobarvnimi poliranimi vložki – do 10% površine, dim. plošč do 40/40 cm, v več
barvah po izbiri projektanta, vključno z obodnim stenskim vertikalnim zaključkom,
višine do 20 cm, izdelanim iz talnih ploščic, originalni zaključni rob mora biti obrnjen
navzgor, obračuna se dejansko položena površina keramike, vključno s stensko obrobo
|  | m2 | 650 |  | 0
| 7.0. skupaj |  |  |  | 0
8.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela
Zahteva se preciznost izvedbe, kar velja za ploskve, na katerih ne smejo biti vidni
sledovi štemanj in zazidav in za stike opleska z ostalimi obdelavami, ki morajo biti
precizni (posebno pozornost je posvetiti stikom oplesk – zaključek tlakov in oplesk -
stavbno pohištvo. Pred pričetkom del mora podizvajalec pregledati ustreznost gradbeno
pripravljene podlage, saj odgovarja za neoporečnost končnega opleska. Med deli JE
obvezna fizična zaščita površin, ki niso predmet slikopleskarskih del (tlaki, stavbno
pohištvo). Pri vseh opisih se obračuna dejansko dletana in opleskana površina
(odbijejo se odprtine, prištejejo se špalete).
8.1. | Enkratno slikanje parapetnih površin s fasadno barvo (po vzorcu obstoječe)
|  | m2 | 330 |  | 0
8.2. | Enkratno slikanje fasade s fasadno barvo (po vzorcu obstoječe), po zaključku izdelave
odtokov kondenza iz obstoječih stenskih klimatskih naprav
|  | m2 | 785 |  | 0
8.3. | Dvakratno slikanje kovinskih ograjnih ročajev okrogle oblike premera 48 mm
|  | m2 | 25 |  | 0
| 8.1. - 8.3. skupaj |  |  |  | 0
0

## rek
R E K A P I T U L A C I J A gradbenih in obrtniških del
1.0. | Pripravljalna dela | 0
2.0. | Demontažna in rušilna dela | 0
3.0. | Zidarska dela | 0
4.0. | Zidarska dela
| sanacija konstrukcijskih elementov | 0
5.0. | Kanalizacija, odvodnjavanje teras | 0
6.0. | Kleparska dela | 0
7.0. | Keramičarsska dela | 0
8.0. | Slikopleskarska in fasaderska dela | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV | 0
| VSE SKUPAJ z DDV | 0