**Tehnične specifikacije**

predmet javnega naročila: **Obvezilni material**

* sklop 2: material za fiksacijo in imobilizacijo
* sklop 6: set za prevezo rane

Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

Zahtevane dimenzije lahko nekoliko odstopajo, morajo pa še vedno smiselno zagotavljati celotno paleto oblik in velikosti.

Osnovno pakiranje mora biti poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo

Zahteva po možnosti sterilizacije pomeni sterilizacijo v parnem avtoklavu. Ponudnik mora natančno opredeliti pogoje sterilizacije (temperatura in čas).

Sterilno primarno pakiranje mora omogočati aseptično odpiranje.

# Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

# Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti dostavljeni v originalni embalaži in z veljavnim rokom uporabe kot zagotovilo, da so primerni za dejansko uporabo na pacientih. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.