TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila: Kurilno olje ekstra lahko.

Lokacija dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.

Roki: rok dobave je 24 ur od naročila, fco Ortopedska bolnišnica Valdoltra razloženo

Predvidena letna količina: cca. 315.000 litrov.

5. Kakovost blaga mora ves čas izvajanja naročila ustreza standardom za kvaliteto in predpisom, veljavnim v Republiki Sloveniji in opremljeno z ustreznimi certifikati.

Kurilno olje ekstra lahko mora po lastnostih ustrezati standardu SIST 1011 in Odredbi o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena (Ur.l.RS 8/95). Ekstra lahko kurilno olje mora vsebovati najmanj 20 mg/l sredstva za označevanje, ki je rdeče barve.